## на стенд
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и иных услугах,связанных с достижением целей управления МКД Управляющей организации "Энтузиаст" на 2015 год
Описание работ ,услуг | Периодичность выполнения | Результат | Гарантийный срок | Стоимость услуги, руб/кв.м с 01.01.2015 | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | Стоимость услуги, руб/кв.м с 01.07.2015
[5 empty] | (тыс.руб) | (тыс.руб) |  | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб)
Уборка мест общего пользования |  |  |  | 1.63 | [28 empty] | 1.63
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
влажное подметание лестничных клеток и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
мытье лестничных площадок и маршей, крылец | 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
мытье окон | 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
уборка площади перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
Уборка территории |  |  |  | 2.12 | [28 empty] | 2.12
а) уборка в зимний период
подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
подметание свежевыпавшего снега, толщиной до 2 см | 2 раза в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
сдвигание свежевыпавшего снега, толщиной выше 2 см. | через 1 час | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
сдвигание свежевыпавшего снега, в дни сильного снегопада | 3 раза в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
б) уборка в летний период:
подметание территории | 2 раза в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
промывка урн | 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
уборка газонов | 1 раз в двое суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
полив газонов, зеленных насаждений | 1 раз в 2 суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
мойка территории | 1раз в теплый период | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
уборка территории грунта | 2 раза в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
уборка отмосток | 1 раз в двое суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
погрузка мусора на автотранспорт вручную | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
Обслуживание мусоропроводов |  |  |  | 1.31 | [28 empty] | 1.31
профилактический осмотр | 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
уборка загрузочных клапанов и бункеров | 1 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
устранение засоров | по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
мойка и замена мусоросборочных емкостей, дезинфекция мусоропроводов и мусоросборочных емкостей | 1 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен
Вывоз ТБО | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | 45 | [28 empty] | 45
Текущий ремонт зданий и благоустройство придомовой территории |  |  |  | 3.05 | [28 empty] | 3.05
Общий осмотр строительных конструкций жилых домов с целью выявления дефектов и планирования ремонта,устранение мелких дефектов | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 6 месяцев
Кровля
Текущий ремонт кровли (cплошной) | до 30.08 | защита от протечек | 6 месяцев |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Латочный ремонт кровли (над квартирами) | до 30.08 | защита от протечек | 6 месяцев | [19 empty] | 0.05 | #REF! | #REF! | 28.2 |  | #REF! | #REF! | 100% | 56.7
Планово-предупредительный ремонт кровли | 1 раз в год до 10.10. | предупреждение повреждений кровли | 12 месяцев |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 14 | #REF! | #REF! | 28.779 |  | 22 | #REF! | #REF! | 24 |  | 11 | 11 | 100% | 68.3 |  | #REF! | #REF! | 100% | 58.3
Утепление чердака |  | снижение потерь тепла в МКД | 12 месяцев
Ремонт подъездов
Ремонт оконных переплетов | 1 раз в год до 01.09. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств окон | 12 месяцев
Установка новых рам 2 нить | 1 раз в год до 01.09. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств окон | 12 месяцев
Замена стекол | 1 раз в год до 01.09. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств окон | 12 месяцев
Ремонт входных дверей | 1 раз в год до 10.10 | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств дверей | 12 месяцев
Герметизация подъездов (ремонт и утепление входных, подвальных, чердачных дверей, выходов на кровлю, ремонт оконных рам, установка пружин, доводчиков, проверка состояния продухов, проверка изоляции трубопроводов отопления и водоснабжения) | 1 раз в год до 10.10 | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик помещений подъездов в зимний период | 12 месяцев
Планово-предупредительный ремонт лестничных клеток (частичный ремонт стен, полов, потолков, дверей, окон, перил, ограждений, ступеней крылец, проверка наличия и восстановление информации по нумерации подъездов, этажей и т.д.) | 1 раз в год до 10.10 | обеспечение нормативного состояния стен, полов, потолков и др. | 12 месяцев
Освежающий ремонт л/клеток: в том числе | 1 раз в 5 лет
Покраска стен и потолков |  | обеспечение исправного состояния стен и потолков | 12 месяцев
Ремонт м/клапанов |  | обеспечение рабочего состояния | 12 месяцев
Ремонт ограждений л/клетки |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Ремонт полов л/клеток |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Ремонт крылец |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Окраска входного узла |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Ремонт опор козырьков | 1 раз в 5 лет | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Прочистка венканалов | 1 раз в год до 01.10 | обеспечение стабильного функционирования системы вентиляции | 12 месяцев
Мусорокамеры:
Восст. водоснабж.в м/камерах-ревизия | до 10.05. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Восст. мусоровыпусков | 1 раз в 5 лет | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Замена мусороклапанов | 1 раз в год до 01.10 | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Установка шибера | 1 раз в год до 01.10 | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Ремонт дверей в м/камеру | 1 раз в 5 лет | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Приобретение бачков | 1 раз в год до 01.10 | обеспечение сменными мусоросборниками | по гарантии изготовителя
Ремонт дверей
Выхода в подвал | 1 раз в год до 01.10 | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Чердачные | 1 раз в год до 01.10 | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Входные | 1 раз в год до 01.10 | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Пожарный проход |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Фасад:
Установка таблички с номером подъезда | до 30,11 | информированность жителей, специальных служб | 12 месяцев
Установка доски для информации (объявлений) | до 30,11 | информированность жителей, специальных служб | 12 месяцев
Установка адресного аншлага | до 30,11 | информированность жителей, специальных служб | 12 месяцев
Герметизация м/панельн. швов | 1 раз в год до 20.09 | обеспечение теплоизоляции помещений | 12 месяцев
Ремонт отмосток | 1 раз в год до 20.09 | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Изготовление и установка слуховых окон | до 10.10 | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Изготовление и установка решеток для обуви | по мере необходимости | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Изготовление и установка слуховых окон | по мере необходимости | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев
Благоустройство |  | соответстиве нормативным требованиям содержания жилфонда | устанавливается изготовителем
Установка МАФов (скамеек, урн, элементов детских площадок) | до 30.06.
Окраска Мафов | до 30.06. | соответстиве нормативным требованиям содержания жилфонда | 12 месяцев
до 30.06.
Ремонт скамеек | до 30.06. | Соответствие нормативным требованиям содержания жилфонда | 12 месяцев
Установка ограждений на газонах и детских площадках | до 30.06. |  | 12 месяцев
Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров | до 31.08. | Соответствие нормативным требованиям содержания жилфонда | 12 месяцев |  |  |  |  | 37 |  |  | 1277.2 |  | 14 |  |  | 523.141 |  | 22 |  |  | 226.563 |  | 11 |  |  | 199 |  | 23 |  |  | 201
Отлов безнадзорных животных | по мере необходимости | Соответствие нормативным требованиям содержания жилфонда | не требуется |  |  |  |  | 37 |  |  | 599 |  | 14 |  |  | 116.289 |  | 22 |  |  | 161.729 |  | 11 |  |  | 202 |  | 23 |  |  | 220
Приобретение цветочной рассады | до 15.06. | разбивка цветников | не требуется |  |  |  |  | 37 |  |  | 60.3 |  | 14 |  |  | 19.976 |  | 22 |  |  |  |  | 11 |  |  | 63 |  | 23 |  |  | 58
Приобретение и посадка саженцев деревьев и кустарников |  | озеленение территорий | не требуется
Обрезка (кронирование) деревьев |  | устранение затенения окон, улучшение эстетичного вида | не требуется
Заготовка песка | до 01.06 | наличие песка на детских площадках | 12 месяцев
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовой системы центрального отопления с автоматическими узлами регулирования тепловой энергии |  |  |  | 2.56 | [28 empty] | 2.56
Общий осмотр системы центрального отопления с целью выявления дефектов и планирования ремонта | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
6 месяцев
Осмотр системы отопления в отопительный период, устранение мелких дефектов и неисправностей | 2 раза в сутки | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
0,5 суток
Частичные осмотры системы отопления вне отопительного периода, устранение мелких дефектов и неисправностей | 3-6 раз в месяц | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
10 дней
Замена участков труб отопления в подвале | по результатам осмотра | обеспечение нормативного температурного режима в помещениях | 12 месяцев
Замена участков трубопроводов отопления в квартирах | по результатам осмотра | обеспечение нормативного температурного режима в помещениях | 12 месяцев
Ревизия систем отопления мест общего пользования и в подвалах (устранение неисправностей, замена изношенных участков трубопроводов, покраска,ремонт теплоизоляции, разборка, осмотр и очистка грязевиков, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры, укрепление трубопроводов и т.д.) | 1 раз в год до 17.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев
Промывка системы отопления | 1 раз в год до 17.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев
Регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования | 1 раз в год до 17.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев
Восстановление отопления на лестничных клетках | 1 раз в год до 17.08. | обеспечение нормативного температурного режима в помещениях | 12 месяцев
Опрессовка системы отопления перед отопительным периодом | 1 раз в год до 25.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения без бойлеров, водоотведения |  |  |  | 2.06 | [28 empty] | 2.06
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения с бойлерами, водоотведения |  |  |  | 2.36 | [28 empty] | 2.36
Общий осмотр системы водоснабжения с целью выявления дефектов и планирования ремонта | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
6 месяцев
Частичные осмотры системы водоснабжения, устранение мелких дефектов и неисправностей | 3-6 раз в месяц | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
10 дней
Замена участков труб горячего водоснабжения в подвале | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев
Замена участокв труб горячего водоснабжения в квартирах | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев
Замена участков труб холодного водоснабжения в подвале | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев
40/13-1,2,3п | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям
итого по ООО 40 к-с | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям
Замена участков трубопроводов холодного водоснабжения в квартирах | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев
Ревизия системы горячего и холодного водоснабжения мест общего пользования и в подвалах (устранение неисправностей, замена изношенных участков трубопроводов, восстановление изоляции, очистка вентилей, задвижек, покраска труб, очистка подвалов и т.п.) | 10.02. -01.05. | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев |  |  |  |  | 37 |  |  | 275.3 |  | 14 |  |  | 565.208 |  | 22 |  |  | 107.23 |  | 11 |  |  | 139 |  | 23 |  |  | 158
Установка водоподогревателей | по техн.решению | снижение стоимости воды, улучшение качества воды | по гарантии изготовителя
Обслуживание бойлеров | круглый год | снижение стоимости воды, улучшение качества воды | не требуется
Система канализации | [10 empty] | 594 |  |  |  |  | 156.286 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 87
Ремонт канал. ниже нуля | 2010-12-31
Ремонт канал. выше нуля | 2010-12-31
Общий осмотр системы канализации с целью выявления дефектов и планирования ремонта | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 6 месяцев
Частичные осмотры системы канализации, устранение мелких дефектов и неисправностей | 3-6 раз в месяц | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 10 дней
Ревизия системы канализации (устранение неисправностей, замена изношенных участков трубопроводов, покраска труб, очистка подвалов и т.п.) | 1 раз в год с 10.02. по 01.05. | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев
Замена участков труб канализации | по результатам осмотра | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев
Планово-предупредительный ремонт в квартирах | январь,февраль, март,апрель | надежная и экономичная эксплуатация инженерных систем | 12 месяцев
Аварийно-диспетчерское обслуживание | по мере необходимости | обеспечение безопасности проживания граждан
Планово-предупредительный ремонт в квартирах | 2010-12-31 | кварт. | 18862 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12/01 |  |  | 39 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12\03-12/07 |  |  | 334 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12\08-12/09 |  |  | 275 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12\10-12/11 |  |  | 202 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12\12-12/16 |  |  | 300 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12\17 |  |  | 110 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12\18 |  |  | 119 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12\19-12/22 |  |  | 244 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
12/32- |  |  | 81 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\01 |  |  | 144 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\02 |  |  | 249 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\03 |  |  | 107 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\04 |  |  | 228 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\05 |  |  | 184 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\06 |  |  | 150 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\06А |  |  | 87 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\07 |  |  | 80 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\08 |  |  | 214 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\09 |  |  | 184 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\10 |  |  | 175 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13\11 |  |  | 72 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
13/13 |  |  | 107 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\01 |  |  | 145 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\02 |  |  | 149 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\03 |  |  | 72 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14/04. |  |  | 144 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14/04-А |  |  | 36 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14/04-Б |  |  | 36 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\07 |  |  | 132 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\08 |  |  | 230 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\09 |  |  | 196 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\10 |  |  | 150 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\11 |  |  | 100 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\12 |  |  | 119 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\13 |  |  | 85 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
14\16 |  |  | 73 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 14 к-с |  |  | 5352 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/02- |  |  | 262 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/03- |  |  | 241 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/05- |  |  | 72 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/06- |  |  | 72 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/08- |  |  | 444 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/09/1- |  |  | 104 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/09/2- |  |  | 107 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/12- |  |  | 623 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/15- |  |  | 142 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/16- |  |  | 215 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/17/2- |  |  | 62 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
31/17/3- |  |  | 62 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
37/09- |  |  | 215 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
37/12- |  |  | 119 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 31 к-с |  |  | 2740 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/05 |  |  | 602 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/09/1 |  |  | 295 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/09/2 |  |  | 189 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/09/3 |  |  | 117 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/1 |  |  | 330 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/2 |  |  | 247 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/3 |  |  | 119 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/3А(вставка) |  |  | 12 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/01 |  |  | 111 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/02 |  |  | 294 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/03 |  |  | 296 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/05 |  |  | 111 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/06 |  |  | 338 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/07 |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/08 |  |  | 137 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/11 |  |  | 101 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/12 |  |  | 111 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/13 |  |  | 380 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/14 |  |  | 68 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/15 |  |  | 137 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
39/18 |  |  | 101 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
б-р Касимова, д.23 |  |  | 100 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 38 к-с |  |  | 4260 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/01 |  |  | 345 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/03 |  |  | 323 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/04 |  |  | 346 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/06 |  |  | 319 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/07 |  |  | 347 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/09 |  |  | 320 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/10 |  |  | 171 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/11 |  |  | 516 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/13 |  |  | 307 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/13А |  |  | 95 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
40/15 |  |  | 308 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 40 к-с |  |  | 3397 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/03- |  |  | 649 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/04- |  |  | 596 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/05- |  |  | 616 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/06- |  |  | 49 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/07- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/07А |  |  | 14 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/08- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/08А |  |  | 12 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/09- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/10- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/11- |  |  | 102 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/12 |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/13- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/14- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/15- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/16 |  |  | 47 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/17- |  |  | 103 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/18 |  |  | 62 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/19- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/20- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/21- |  |  | 64 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/22- |  |  | 49 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
41/23- |  |  | 102 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 41 к-с |  |  | 3105 | #REF! | [28 empty] | #DIV/0!
Подготовка актов готовности к отопительному периоду | 2015-08-25 | надежное функционирование инженерных систем в зимний период | 12 месяцев
Подготовка паспортов готовности к отопительному периоду | 2015-08-25 | надежное функционирование инженерных систем в зимний период | 12 месяцев
Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  |  | 0.23 | [28 empty] | 0.23
Осмотр технического состояния фасадных и внутриподъездных газопроводов | 1 раз в квартал | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 3 месяца
Проверка на герметичность мыльной эмульсией резьбовых соединений | 1 раз в квартал | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 3 месяца
Проверка на загазованность подъездов газоанализатором РОДОС -05 | 1 раз в квартал | обеспечение безопасного проживания граждан | 3 месяца
Техобслуживание кранов | 1 раз в год | надежное функционирование системы | 12 месяцев
Устранение утечек | при обнаружении | обеспечение безопасного проживания граждан | 12 месяцев
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  |  |  | 0.9 | [28 empty] | 0.9
Осмотр ВРУ | 1 раз в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев
Осмотр и техобслуживание электрощитков | 1 раз в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев
Техобслуживание освещения мест общего пользования | 1 раз в год |  | 12 месяцев
Техобслуживание силовых линий | 1 раз в год |  | 12 месяцев
Установка светильников ЭВС | по мере необходимости
Ремонт электрощитков | по мере необходимости | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев
Ремонт освещения подвалов | по мере необходимости | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев
Оперативное и диспетчерское обслуживание | по мере необходимости | обеспечение безопасности проживания граждан
Текущий ремонт и техническое обслуживание лифта (выполнение работ в соответствии с регламентом) | еджедневно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | 3.33 | [28 empty] | 3.33
Обслуживание домофонов | в течение года | обеспечение комфортных условий проживания граждан |  | 25 | [28 empty] | 25
Обслуживание системы противопожарной автоматики | в течение года | обеспечение безопасных условий проживания граждан |  | 1 | [28 empty] | 1
Оказание услуги "Управление жилфондом" включает в себя выполнение следующих функций:
а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;
в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;
подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:
уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на собрании;
д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг;
заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;
ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:
начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;
раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
Formulas:
Периодичность выполнения = [Периодичность выполнения, row above]